ОБРАЗЕЦ РС1

ДО

ДИРЕКТОРА НА

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ

„……………………………… РАЙОН“

З А Я В Л Е Н И Е

за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води

за стопански цели

от.................................................................................................................................................................

(трите имена, адрес – за физически лица/наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление – за юридически лица)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., тел. за връзка: ............................................., адрес/e-mail за кореспонденция...................................... ….................................................................................................................................................................

- УважаемА/и  ГОСПОЖО/господин ДИРЕКТОР,

На основание § 41, ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗООС (обн. ДВ, БР. 98 от 2018 г), в качеството ми на собственик на долупосоченото водовземно съоръжение, моля за вписването му в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.

- Данни за имота, в който е разположено съоръжението: …….....................................................

.....................................................................................................................................................................,

(гр./с., община, област, УПИ/идентификатор на имот, административен адрес)

.....................................................................................................................................................................,

- Дата на изграждане на съоръжението: .......................................г.

- Вид на съоръжението: ....................................................................................................................

(КЕИ, тръбен кладенец, шахтов кладенец, комбиниран шахтово-тръбен кладенец и др.)

- Географски координати ................................………………..................................................................

................................................................................................................................................................................

- Дълбочина ........................... м

Прилагам:

- Документация съгласно чл. 118г, ал. 5, т. 3 от Закона за водите, както следва:

а) за конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:

- диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;

- резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;

- резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;

- пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, съгласно Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;

б) че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;

в) за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;

- Информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;

- Декларация за годината на изграждане на съоръжението;

- Декларация за намеренията за ползване или за консервиране на съоръжението;

- Копие от документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.

ДАТА: 								ЗАЯВИТЕЛ:

/име, подпис/